## 1_кв_24
Сведения о качестве питьевой воды насосной станции пгт. Умба за I квартал 2024 года
№ | Наименование | Единицы | Норма- | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  |  |  | Погреш- | Погреш- | Погреш-
| ингредиента | измере- | тив по | колонка |  |  | колонка |  |  | колонка |  |  |  |  | ность ре- | ность ре- | ность ре-
|  | ния | СанПиН | № 1 |  |  | № 2 |  |  | № 1 |  |  | Среднее |  | зультата | зультата | зультата
1. | Температура | градусы С |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5 |  |  | 0.83333 | Цветность | 1,0-10,0 | 10,0-50,0 | св. 50,0
2. | Цветность | градусы | 20 | 4.2 | ± | 1.26 | 3.3 | ± | 0.99 | 5.7 | ± | 1.71 | 4.4 | 1,0-50,0 | 30% | 20% | 10%
3. | Мутность | мг/дм3 | 1.5 |  | < | 0.58 |  | < | 0.58 |  | < | 0.58 | <0,58 | Мутность | 0,58-7,54 | 7,54-58,0
4. | Водородный | [12 empty] | 0,58-58,0 | 20% | 14%
| показатель | ед. рН | 6,0-9,0 | 6.92 | ± | 0.2 | 6.87 | ± | 0.2 | 6.82 | ± | 0.2 | 6.87 | Жёсткость | 0,1-0,4 | > 0,4
5. | Жесткость общая | ммоль/ дм3 | 7 | 0.5 | ± | 0.075 | 0.53 | ± | 0.0795 | 0.51 | ± | 0.0765 | 0.51333 | 0,1-10,0 | ±0,05 | 15%
6. | Щёлочность | ммоль/ дм3 | - | 0.44 | ± | 0.066 | 0.48 | ± | 0.072 | 0.42 | ± | 0.063 | 0.44667 | Щёлочность | 0,2-20,0
7. | Общая минерализация | [12 empty] | 0,2-20,0 | 15%
| (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 48 | ± | 9.6 | 40 | ± | 8 |  | < | 20 | 29.3333 | Сух остаток | 20,0-50,0 | 50,0-100,0 | 100,0-500,0
8. | Взвешенные вещ-ва | мг/дм3 | - |  | < | 3 |  | < | 3 |  | < | 3 | <3,0 | 20-1500 | 20% | 15% | 12%
9. | Поверхностно-активные в-ва | [12 empty] | Взвеш. в-ва | 0,5-1,0 | 1,0-10,0 | 10,0-100,0 | ПАВ | 0,025-0,1 | 0,1-0,5 | 0,5-10,0 | Н/пр | 0,005-0,01 | 0,01-0,5 | 0,5-50,0
| (ПАВ анионоактивные) | мг/дм3 | 0.5 |  | < | 0.025 |  | < | 0.025 |  | < | 0.025 | < 0,025 | 3,0-100,0 | 22% | 18% | 10% | 0,025-2,0 | 35% | 28% | 21% |  | 50% | 35% | 25%
10. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0.1 |  | < | 0.005 |  | < | 0.005 |  | < | 0.005 | < 0,005 | Фенолы | 0,0005-0,005 | 0,005-0,05 | 0,05-25,0 | Св. углекис. | 20%
11. | Фенолы | мг/дм3 | 0.001 |  | < | 0.0005 |  | < | 0.0005 |  | < | 0.0005 | < 0,0005 | 0,0005-1,0 | 40% | 24% | 16%
12. | Окисляемость перманган. | мг О/дм3 | 5 | 1.43 | ± | 0.286 | 0.93 | ± | 0.186 | 1.07 | ± | 0.214 | 1.1433 | Окисл перм. | 0,25-2,0 | 2,0-100,0
13. | Хлорид-ионы (Cl-) | мг/дм3 | 350 | 8.2 | ± | 2.46 | 8.6 | ± | 2.7 | 8.1 | ± | 2.43 | 8.3 | 0,25-100,0 | 20% | 10%
14. | Сульфат-ионы (SO42-) | мг/дм3 | 500 |  | < | 5 |  | < | 5 | 7.7 | ± | 1.5 | < 5,0 | Хлорид-ионы | 0,5-17,5 | 17,5-35,0 | 35,0-175,0 | >175,0
15. | Аммиак и ионы аммрния (суммарно) | мг/дм3 | 1.93 |  | < | 0.1 |  | < | 0.1 |  | < | 0.1 | 0 | 2-500,0 | 30% | 23% | 18% | 15%
16. | Нитрит-ионы (NO2-) | мг/дм3 | 3.3 |  | < | 0.02 |  | < | 0.02 |  | < | 0.02 | < 0,02 | Сульфат-ионы | 5,0-25,0 | 25,0-50,0 | 50,0-250,0 | Аммоний-ион | 0,1-0,15 | 0,15-3,0 | 3,0-300 | Нитрит-ионы | 0,003-0,15 | 0,15-0,30 | 0,30-30,0
17. | Нитрат-ионы (NO3-) | мг/дм3 | 45 | 0.62 | ± | 0.124 | 1.31 | ± | 0.262 | 1.25 | ± | 0.25 | 1.06 | 5-500,0 | 20% | 15% | 12% | 0,1-0,3 | 30% | 20% | 14% | 0,02-0,3 | 50% | 38% | 25%
18. | Фторид-ионы (F-) | мг/дм3 | 1.5 |  | < | 0.05 | 0.087 | ± | 0.02175 | 0.095 | ± | 0.02375 | 0.060667 | Нитрат-ионы | 0,1-2,0 | 2,0-200 |  | Фторид-ионы | 0,05-0,15 | 0,15-1,0
19. | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0.3 | 0.116 | ± | 0.0348 |  | < | 0.1 | 0.151 | ± | 0.03775 | 0.089 | 0,4-2,0 | 20% | 15% |  | 0,05-1,0 | 25% | 7%
20. | Алюминий (Al3+) | мг/дм3 | 0.2 | 0.074 | ± | 0.01924 | 0.047 | ± | 0.01692 | 0.032 | ± | 0.01152 | 0.051 | Железо | 0,03-0,15 | 0,15-1,5 | > 1,5 | Алюминий | 0,01-0,05 | 0,05-0,2 | 0,2-5,0
21. | Фосфат-ионы (PO43-) | мг/дм3 | 3.5 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 | <0,01 | 0,1-10,0 | 30% | 25% | 18% | 0,01-5,0 | 36% | 26% | 16%
22. | Марганец (Mn, сумм.) | мг/дм3 | 0.1 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 | <0,01 | Фосфат-ионы | 0,01-0,100 | 0,1-0,4 | 0,4-10,0 | Марганец | 0,01-0,05 | 0,05-5,0
23. | Бор (В, суммарно) | мг/дм3 | 0.5 |  | < | 0.05 |  | < | 0.05 |  | < | 0.05 | <0,05 | 0,01-0,4 | 40% | 30% | 24% |  | 25% | 15%
24. | Общее микробное число | КОЕ | не более | [10 empty] | Бор | 0,05-0,25 | 0,25-5,0
|  | в 1 мл | 50 в 1 мл |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0,05-5,0 | 30% | 20%
25. | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
26. | Общие колиформные | КОЕ | отсутствие
| бактерии (ОКБ) | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
27. | Колифаги | БОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
28. | Энтерококки | КОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
29. | Споры сульфитредуцирующих бактерий(СРК) | КОЕ | отсутствие
|  | в 20 мл | в 20 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
30. | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца иличинки гельминтов | определение в 50 л | отсутствие
|  |  | в 50 л | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
Начальник ИЦКВ Л.Б.Александрова

## 2_кв_24
Сведения о качестве питьевой воды насосной станции пгт. Умба за II квартал 2024 года
№ | Наименование | Единицы | Норма- | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  |  |  | Погреш- | Погреш- | Погреш-
| ингредиента | измере- | тив по | колонка |  |  | колонка |  |  | колонка |  |  |  |  | ность ре- | ность ре- | ность ре-
|  | ния | СанПиН | № 2 |  |  | № 1 |  |  | № 2 |  |  | Среднее |  | зультата | зультата | зультата
1. | Температура | градусы С |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 9 | Цветность | 1,0-10,0 | 10,0-50,0 | св. 50,0
2. | Цветность | градусы | 20 | 1.18 | ± | 0.354 | 2.4 | ± | 0.72 |  | < | 1 | 1.1933 | 1,0-50,0 | 30% | 20% | 10%
3. | Мутность | мг/дм3 | 1.5 |  | < | 0.58 |  | < | 0.58 |  | < | 0.58 | <0,58 | Мутность | 0,58-7,54 | 7,54-58,0
4. | Водородный | [12 empty] | 0,58-58,0 | 20% | 14%
| показатель | ед. рН | 6,0-9,0 | 6.91 | ± | 0.2 | 6.79 | ± | 0.2 | 6.21 | ± | 0.2 | 6.6367 | Жёсткость | 0,1-0,4 | > 0,4
5. | Жесткость общая | ммоль/ дм3 | 7 | 0.38 | ± | 0.05 | 0.32 | ± | 0.05 | 0.42 | ± | 0.063 | 0.37333 | 0,1-10,0 | ±0,05 | 15%
6. | Щёлочность | ммоль/ дм3 | - | 0.3 | ± | 0.045 | 0.44 | ± | 0.066 | 0.43 | ± | 0.0645 | 0.39 | Щёлочность | 0,2-20,0
7. | Общая минерализация | [12 empty] | 0,2-20,0 | 15%
| (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 |  | < | 20 | 40 | ± | 8 | 42 | ± | 8.4 | 27.3333 | Сух остаток | 20,0-50,0 | 50,0-100,0 | 100,0-500,0
8. | Взвешенные вещ-ва | мг/дм3 | - |  | < | 3 |  | < | 3 |  | < | 3 | <3,0 | 20-1500 | 20% | 15% | 12%
9. | Поверхностно-активные в-ва | [12 empty] | Взвеш. в-ва | 0,5-1,0 | 1,0-10,0 | 10,0-100,0 | ПАВ | 0,025-0,1 | 0,1-0,5 | 0,5-10,0 | Н/пр | 0,005-0,01 | 0,01-0,5 | 0,5-50,0
| (ПАВ анионоактивные) | мг/дм3 | 0.5 |  | < | 0.025 |  | < | 0.025 |  | < | 0.025 | < 0,025 | 3,0-100,0 | 22% | 18% | 10% | 0,025-2,0 | 35% | 28% | 21% |  | 50% | 35% | 25%
10. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0.1 | 0.0052 | ± | 0.0026 | 0.0051 | ± | 0.0026 | 0.009 | ± | 0.004 | < 0,005 | Фенолы | 0,0005-0,005 | 0,005-0,05 | 0,05-25,0 | Св. углекис. | 20%
11. | Фенолы | мг/дм3 | 0.001 |  | < | 0.0005 |  | < | 0.0005 | 0.00064 | ± | 0.000256 | < 0,0005 | 0,0005-1,0 | 40% | 24% | 16%
12. | Окисляемость перманган. | мг О/дм3 | 5 | 1.34 | ± | 0.268 | 1.36 | ± | 0.272 | 1.26 | ± | 0.252 | 1.32 | Окисл перм. | 0,25-2,0 | 2,0-100,0
13. | Хлорид-ионы (Cl-) | мг/дм3 | 350 | 7.6 | ± | 2.28 | 8 | ± | 2.4 | 13 | ± | 3.9 | 9.5333 | 0,25-100,0 | 20% | 10%
14. | Сульфат-ионы (SO42-) | мг/дм3 | 500 | 5.9 | ± | 1.2 | 10.7 | ± | 2.1 | 5.9 | ± | 1 | < 5,0 | Хлорид-ионы | 0,5-17,5 | 17,5-35,0 | 35,0-175,0 | >175,0
15. | Аммиак и ионы аммрния (суммарно) | мг/дм3 | 1.93 |  | < | 0.1 | 0.191 | ± | 0.038 |  | < | 0.1 | 0.063667 | 2-500,0 | 30% | 23% | 18% | 15%
16. | Нитрит-ионы (NO2-) | мг/дм3 | 3.3 |  | < | 0.02 |  | < | 0.02 |  | < | 0.02 | < 0,02 | Сульфат-ионы | 5,0-25,0 | 25,0-50,0 | 50,0-250,0 | Аммоний-ион | 0,1-0,15 | 0,15-3,0 | 3,0-300 | Нитрит-ионы | 0,003-0,15 | 0,15-0,30 | 0,30-30,0
17. | Нитрат-ионы (NO3-) | мг/дм3 | 45 | 1.46 | ± | 0.292 | 1.26 | ± | 0.252 |  | < | 0.4 | 0.90667 | 5-500,0 | 20% | 15% | 12% | 0,1-0,3 | 30% | 20% | 14% | 0,02-0,3 | 50% | 38% | 25%
18. | Фторид-ионы (F-) | мг/дм3 | 1.5 | 0.219 | ± | 0.01533 | 0.149 | ± | 0.03725 |  | < | 0.05 | 0.12267 | Нитрат-ионы | 0,1-2,0 | 2,0-200 |  | Фторид-ионы | 0,05-0,15 | 0,15-1,0
19. | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0.3 |  | < | 0.1 | 0.15 | ± | 0.0375 |  | < | 0.1 | 0.05 | 0,4-2,0 | 20% | 15% |  | 0,05-1,0 | 25% | 7%
20. | Алюминий (Al3+) | мг/дм3 | 0.2 | 0.014 | ± | 0.00504 | 0.065 | ± | 0.0169 | 0.133 | ± | 0.03458 | 0.070667 | Железо | 0,03-0,15 | 0,15-1,5 | > 1,5 | Алюминий | 0,01-0,05 | 0,05-0,2 | 0,2-5,0
21. | Фосфат-ионы (PO43-) | мг/дм3 | 3.5 | 0.011 | < | 0.01 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 | <0,01 | 0,1-10,0 | 30% | 25% | 18% | 0,01-5,0 | 36% | 26% | 16%
22. | Марганец (Mn, сумм.) | мг/дм3 | 0.1 |  | < | 0.01 | 0.0104 | ± | 0.0026 |  | < | 0.01 | <0,01 | Фосфат-ионы | 0,01-0,100 | 0,1-0,4 | 0,4-10,0 | Марганец | 0,01-0,05 | 0,05-5,0
23. | Бор (В, суммарно) | мг/дм3 | 0.5 |  | < | 0.05 |  | < | 0.05 |  | < | 0.05 | <0,05 | 0,01-0,4 | 40% | 30% | 24% |  | 25% | 15%
24. | Общее микробное число | КОЕ | не более | [10 empty] | Бор | 0,05-0,25 | 0,25-5,0
|  | в 1 мл | 50 в 1 мл |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0,05-5,0 | 30% | 20%
25. | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
26. | Общие колиформные | КОЕ | отсутствие
| бактерии (ОКБ) | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
27. | Колифаги | БОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
28. | Энтерококки | КОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
29. | Споры сульфитредуцирующих бактерий(СРК) | КОЕ | отсутствие
|  | в 20 мл | в 20 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
30. | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца иличинки гельминтов | определение в 50 л | отсутствие
|  |  | в 50 л | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
Начальник ИЦКВ Л.Б.Александрова

## 3_кв_24
Сведения о качестве питьевой воды насосной станции пгт. Умба за III квартал 2024 года
№ | Наименование | Единицы | Норма- | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Погреш- | Погреш- | Погреш-
| ингредиента | измере- | тив по | колонка |  |  | колонка |  |  | колонка |  |  |  |  | ность ре- | ность ре- | ность ре-
|  | ния | СанПиН | № 1 |  |  | № 2 |  |  | № 1 |  |  | Среднее |  | зультата | зультата | зультата
1. | Температура | градусы С |  | 18.5 |  |  | 17 |  |  | 14 |  |  | 16.5 | Цветность | 1,0-10,0 | 10,0-50,0 | св. 50,0
2. | Цветность | градусы | 20 | 3.9 | ± | 1.17 | 2.6 | ± | 0.78 | 2.2 | ± | 0.6 | 2.9 | 1,0-50,0 | 30% | 20% | 10%
3. | Мутность | мг/дм3 | 1.5 |  | < | 0.58 |  | < | 0.58 |  | < | 0.58 | <0,58 | Мутность | 0,58-7,54 | 7,54-58,0
4. | Водородный | [12 empty] | 0,58-58,0 | 20% | 14%
| показатель | ед. рН | 6,0-9,0 | 6.74 | ± | 0.2 | 7.03 | ± | 0.2 | 6.93 | ± | 0.2 | 6.9 | Жёсткость | 0,1-0,4 | > 0,4
5. | Жесткость общая | ммоль/ дм3 | 7 | 0.35 | ± | 0.05 | 0.28 | ± | 0.05 | 0.46 | ± | 0.069 | 0.36333 | 0,1-10,0 | ±0,05 | 15%
6. | Щёлочность | ммоль/ дм3 | - | 0.41 | ± | 0.0615 | 0.35 | ± | 0.0525 | 0.52 | ± | 0.078 | 0.42667 | Щёлочность | 0,2-20,0
7. | Общая минерализация | [12 empty] | 0,2-20,0 | 15%
| (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 25 | ± | 5 | 20 | ± | 4 |  | < | 20 | 15 | Сух остаток | 20,0-50,0 | 50,0-100,0 | 100,0-500,0
8. | Взвешенные вещ-ва | мг/дм3 | - |  | < | 3 |  | < | 3 |  | < | 3 | <3,0 | 20-1500 | 20% | 15% | 12%
9. | Поверхностно-активные в-ва | [12 empty] | Взвеш. в-ва | 0,5-1,0 | 1,0-10,0 | 10,0-100,0 | ПАВ | 0,025-0,1 | 0,1-0,5 | 0,5-10,0 | Н/пр | 0,005-0,01 | 0,01-0,5 | 0,5-50,0
| (ПАВ анионоактивные) | мг/дм3 | 0.5 |  | < | 0.025 |  | < | 0.025 | 0.0058 | < | 0.025 | < 0,025 | 3,0-100,0 | 22% | 18% | 10% | 0,025-2,0 | 35% | 28% | 21% |  | 50% | 35% | 25%
10. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0.1 |  | < | 0.005 |  | < | 0.005 | 0.0053 | ± | 0.0027 | < 0,005 | Фенолы | 0,0005-0,005 | 0,005-0,05 | 0,05-25,0 | Св. углекис. | 20%
11. | Фенолы | мг/дм3 | 0.001 |  | < | 0.0005 |  | < | 0.0005 | 0.00034 | < | 0.0005 | < 0,0005 | 0,0005-1,0 | 40% | 24% | 16%
12. | Окисляемость перманган. | мг О/дм3 | 5 | 1.61 | ± | 0.322 | 4.8 | ± | 0.48 | 1.68 | ± | 0.336 | 2.6967 | Окисл перм. | 0,25-2,0 | 2,0-100,0
13. | Хлорид-ионы (Cl-) | мг/дм3 | 350 | 11.9 | ± | 3.57 | 9.6 | ± | 2.88 | 8.8 | ± | 2.64 | 10.1 | 0,25-100,0 | 20% | 10%
14. | Сульфат-ионы (SO42-) | мг/дм3 | 500 | 5 | ± | 1 | 5 | ± | 1 | 4.4 | < | 5 | < 5,0 | Хлорид-ионы | 0,5-17,5 | 17,5-35,0 | 35,0-175,0 | >175,0
15. | Аммиак и ионы аммрния (суммарно) | мг/дм3 | 1.93 |  | < | 0.1 |  | < | 0.1 |  | < | 0.1 | 0 | 2-500,0 | 30% | 23% | 18% | 15%
16. | Нитрит-ионы (NO2-) | мг/дм3 | 3.3 |  | < | 0.02 |  | < | 0.02 | 0.0008 | < | 0.02 | < 0,02 | Сульфат-ионы | 5,0-25,0 | 25,0-50,0 | 50,0-250,0 | Аммоний-ион | 0,1-0,15 | 0,15-3,0 | 3,0-300 | Нитрит-ионы | 0,003-0,15 | 0,15-0,30 | 0,30-30,0
17. | Нитрат-ионы (NO3-) | мг/дм3 | 45 |  | < | 0.4 |  | < | 0.4 |  | < | 0.4 | #VALUE! | 5-500,0 | 20% | 15% | 12% | 0,1-0,3 | 30% | 20% | 14% | 0,02-0,3 | 50% | 38% | 25%
18. | Фторид-ионы (F-) | мг/дм3 | 1.5 |  | < | 0.05 |  | < | 0.05 | 0.04 | < | 0.05 | #VALUE! | Нитрат-ионы | 0,1-2,0 | 2,0-200 |  | Фторид-ионы | 0,05-0,15 | 0,15-1,0
19. | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0.3 |  | < | 0.1 |  | < | 0.1 |  | < | 0.1 | 0 | 0,4-2,0 | 20% | 15% |  | 0,05-1,0 | 25% | 7%
20. | Алюминий (Al3+) | мг/дм3 | 0.2 | 0.028 | ± | 0.01008 | 0.026 | ± | 0.00936 | 0.033 | ± | 0.01188 | 0.029 | Железо | 0,03-0,15 | 0,15-1,5 | > 1,5 | Алюминий | 0,01-0,05 | 0,05-0,2 | 0,2-5,0
21. | Фосфат-ионы (PO43-) | мг/дм3 | 3.5 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 | <0,01 | 0,1-10,0 | 30% | 25% | 18% | 0,01-5,0 | 36% | 26% | 16%
22. | Марганец (Mn, сумм.) | мг/дм3 | 0.1 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 | <0,01 | Фосфат-ионы | 0,01-0,100 | 0,1-0,4 | 0,4-10,0 | Марганец | 0,01-0,05 | 0,05-5,0
23. | Бор (В, суммарно) | мг/дм3 | 0.5 |  | < | 0.05 |  | < | 0.05 |  | < | 0.05 | <0,05 | 0,01-0,4 | 40% | 30% | 24% |  | 25% | 15%
24. | Общее микробное число | КОЕ | не более | [10 empty] | Бор | 0,05-0,25 | 0,25-5,0
|  | в 1 мл | 50 в 1 мл |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0,05-5,0 | 30% | 20%
25. | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
26. | Общие колиформные | КОЕ | отсутствие
| бактерии (ОКБ) | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
27. | Колифаги | БОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
28. | Энтерококки | КОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
29. | Споры сульфитредуцирующих бактерий(СРК) | КОЕ | отсутствие
|  | в 20 мл | в 20 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
30. | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца иличинки гельминтов | определение в 50 л | отсутствие
|  |  | в 50 л | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
Начальник ИЦКВ П.В.Асминг

## 4_кв_24
Сведения о качестве питьевой воды насосной станции пгт. Умба за IV квартал 2024 года
№ | Наименование | Единицы | Норма- | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |  | Погреш- | Погреш- | Погреш-
| ингредиента | измере- | тив по | колонка |  |  | колонка |  |  | колонка |  |  |  |  | ность ре- | ность ре- | ность ре-
|  | ния | СанПиН | № 2 |  |  | № 1 |  |  | № 2 |  |  | Среднее |  | зультата | зультата | зультата
1. | Температура | градусы С |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | Цветность | 1,0-10,0 | 10,0-50,0 | св. 50,0
2. | Цветность | градусы | 20 | 4.5 | ± | 1.35 | 3.9 | ± | 1.17 | 3.3 | ± | 0.99 | 3.9 | 1,0-50,0 | 30% | 20% | 10%
3. | Мутность | мг/дм3 | 1.5 | 0.9 | ± | 0.18 | 0.6 | ± | 0.12 |  | < | 0.58 | <0,58 | Мутность | 0,58-7,54 | 7,54-58,0
4. | Водородный | [12 empty] | 0,58-58,0 | 20% | 14%
| показатель | ед. рН | 6,0-9,0 | 6.97 | ± | 0.2 | 6.78 | ± | 0.2 | 7.03 | ± | 0.2 | 6.9267 | Жёсткость | 0,1-0,4 | > 0,4
5. | Жесткость общая | ммоль/ дм3 | 7 | 0.42 | ± | 0.063 | 0.44 | ± | 0.066 | 0.53 | ± | 0.0795 | 0.46333 | 0,1-10,0 | ±0,05 | 15%
6. | Щёлочность | ммоль/ дм3 | - | 0.49 | ± | 0.0735 | 0.45 | ± | 0.0675 | 0.63 | ± | 0.0945 | 0.52333 | Щёлочность | 0,2-20,0
7. | Общая минерализация | [12 empty] | 0,2-20,0 | 15%
| (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 |  | < | 20 |  | < | 20 | 33 | ± | 6.6 | 11 | Сух остаток | 20,0-50,0 | 50,0-100,0 | 100,0-500,0
8. | Взвешенные вещ-ва | мг/дм3 | - |  | < | 3 |  | < | 3 |  | < | 3 | <3,0 | 20-1500 | 20% | 15% | 12%
9. | Поверхностно-активные в-ва | [12 empty] | Взвеш. в-ва | 0,5-1,0 | 1,0-10,0 | 10,0-100,0 | ПАВ | 0,025-0,1 | 0,1-0,5 | 0,5-10,0 | Н/пр | 0,005-0,01 | 0,01-0,5 | 0,5-50,0
| (ПАВ анионоактивные) | мг/дм3 | 0.5 |  | < | 0.025 |  | < | 0.025 |  | < | 0.025 | < 0,025 | 3,0-100,0 | 22% | 18% | 10% | 0,025-2,0 | 35% | 28% | 21% |  | 50% | 35% | 25%
10. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0.1 |  | < | 0.005 |  | < | 0.005 |  | < | 0.005 | < 0,005 | Фенолы | 0,0005-0,005 | 0,005-0,05 | 0,05-25,0 | Св. углекис. | 20%
11. | Фенолы | мг/дм3 | 0.001 |  | < | 0.0005 |  | < | 0.0005 |  | < | 0.0005 | < 0,0005 | 0,0005-1,0 | 40% | 24% | 16%
12. | Окисляемость перманган. | мг О/дм3 | 5 | 3.43 | ± | 0.343 | 3.08 | ± | 0.308 | 1.41 | ± | 0.282 | 2.64 | Окисл перм. | 0,25-2,0 | 2,0-100,0
13. | Хлорид-ионы (Cl-) | мг/дм3 | 350 | 7.9 | ± | 2.37 | 8.4 | ± | 2.52 | 12.1 | ± | 3.63 | 9.4667 | 0,25-100,0 | 20% | 10%
14. | Сульфат-ионы (SO42-) | мг/дм3 | 500 |  | < | 5 |  | < | 5 |  | < | 5 | < 5,0 | Хлорид-ионы | 0,5-17,5 | 17,5-35,0 | 35,0-175,0 | >175,0
15. | Аммиак и ионы аммрния (суммарно) | мг/дм3 | 1.93 |  | < | 0.1 |  | < | 0.1 |  | < | 0.1 | 0 | 2-500,0 | 30% | 23% | 18% | 15%
16. | Нитрит-ионы (NO2-) | мг/дм3 | 3.3 |  | < | 0.02 |  | < | 0.02 |  | < | 0.02 | < 0,02 | Сульфат-ионы | 5,0-25,0 | 25,0-50,0 | 50,0-250,0 | Аммоний-ион | 0,1-0,15 | 0,15-3,0 | 3,0-300 | Нитрит-ионы | 0,003-0,15 | 0,15-0,30 | 0,30-30,0
17. | Нитрат-ионы (NO3-) | мг/дм3 | 45 |  | < | 0.4 |  | < | 0.4 | 1.08 | ± | 0.216 | 0.36 | 5-500,0 | 20% | 15% | 12% | 0,1-0,3 | 30% | 20% | 14% | 0,02-0,3 | 50% | 38% | 25%
18. | Фторид-ионы (F-) | мг/дм3 | 1.5 |  | < | 0.05 |  | < | 0.05 | 0.188 | ± | 0.01316 | 0.062667 | Нитрат-ионы | 0,1-2,0 | 2,0-200 |  | Фторид-ионы | 0,05-0,15 | 0,15-1,0
19. | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0.3 |  | < | 0.1 | 0.19 | ± | 0.0475 | 0.15 | ± | 0.0375 | 0.11333 | 0,4-2,0 | 20% | 15% |  | 0,05-1,0 | 25% | 7%
20. | Алюминий (Al3+) | мг/дм3 | 0.2 | 0.026 | ± | 0.00936 | 0.047 | ± | 0.01692 | 0.071 | ± | 0.01846 | 0.048 | Железо | 0,03-0,15 | 0,15-1,5 | > 1,5 | Алюминий | 0,01-0,05 | 0,05-0,2 | 0,2-5,0
21. | Фосфат-ионы (PO43-) | мг/дм3 | 3.5 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 | 0.011 | ± | 0.004 | <0,01 | 0,1-10,0 | 30% | 25% | 18% | 0,01-5,0 | 36% | 26% | 16%
22. | Марганец (Mn, сумм.) | мг/дм3 | 0.1 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 |  | < | 0.01 | <0,01 | Фосфат-ионы | 0,01-0,100 | 0,1-0,4 | 0,4-10,0 | Марганец | 0,01-0,05 | 0,05-5,0
23. | Бор (В, суммарно) | мг/дм3 | 0.5 |  | < | 0.05 |  | < | 0.05 |  | < | 0.05 | <0,05 | 0,01-0,4 | 40% | 30% | 24% |  | 25% | 15%
24. | Общее микробное число | КОЕ | не более | [10 empty] | Бор | 0,05-0,25 | 0,25-5,0
|  | в 1 мл | 50 в 1 мл |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0,05-5,0 | 30% | 20%
25. | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
26. | Общие колиформные | КОЕ | отсутствие
| бактерии (ОКБ) | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
27. | Колифаги | БОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
28. | Энтерококки | КОЕ | отсутствие
|  | в 100 мл | в 100 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
29. | Споры сульфитредуцирующих бактерий(СРК) | КОЕ | отсутствие
|  | в 20 мл | в 20 мл | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
30. | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца иличинки гельминтов | определение в 50 л | отсутствие
|  |  | в 50 л | не обнаружено |  |  | не обнаружено |  |  | не обнаружено
31. | Суммарная альфа-активность
| излучающих радионуклидов | Бк/кг | 0.2
32. | Суммарная бета-активность
| излучающих радионуклидов | Бк/кг | 1
Начальник ИЦКВ П.В.Асминг

## 2024_среднее
Сведения о качестве питьевой воды насосной станции пгт. Умба за 2024 год
№ | Наименование | Единицы | Норма- | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2023 год
| ингредиента | изме - | тив по | среднее | среднее | среднее | среднее | среднее
|  | рения | СанПиН
1. | Температура | градусы С |  | 0.83333 | 9 | 16.5 | 4 | 7.5833
2. | Цветность | градусы | 20 | 4.4 | 1.1933 | 2.9 | 3.9 | 3.0983
3. | Мутность | мг/дм3 | 1.5 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58
4. | Водородный
| показатель | ед. рН | 6,0-9,0 | 6.87 | 6.6367 | 6.9 | 6.9267 | 6.8333
5. | Жесткость общая | ммоль/ дм3 | 7 | 0.51333 | 0.37333 | 0.36333 | 0.46333 | 0.42833
6. | Щёлочность | ммоль/ дм3 | - | 0.44667 | 0.39 | 0.42667 | 0.52333 | 0.44667
7. | Общая минерализация
| (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 29.3333 | 27.3333 | 15 | 11 | 20.6667
8. | Взвешенные вещ-ва | мг/дм3 | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
9. | Поверхностно-активные
| вещ-ва (ПАВ анионоактивные) | мг/дм3 | 0.5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | <0,025
10. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0.1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | <0,005
11. | Фенолы | мг/дм3 | 0.001 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | <0,0005
12. | Окисляемость перманганатная | Мг /дм3 | 5 | 1.1433 | 1.32 | 2.6967 | 2.64 | 1.95
13. | Хлорид-ионы (Cl-) | мг/дм3 | 350 | 8.3 | 9.5333 | 10.1 | 9.4667 | 9.35
14. | Сульфат-ионы (SO42-) | мг/дм3 | 500 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | < 5,0 | <5,0
15. | Аммиак и ионы аммрния (суммарно) | мг/дм3 | 2 | 0 | 0.063667 | 0 | 0 | 0.015917
16. | Нитрит-ионы (NO2-) | мг/дм3 | 3 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | <0,02
17. | Нитрат-ионы (NO3-) | мг/дм3 | 45 | 1.06 | 0.90667 | #VALUE! | 0.36 | #VALUE!
18. | Фторид-ионы (F-) | мг/дм3 | 1.5 | 0.060667 | 0.12267 | #VALUE! | 0.062667 | #VALUE!
19. | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0.3 | 0.089 | 0.05 | 0 | 0.11333 | 0.063083
20. | Алюминий (Al3+) | мг/дм3 | 0.2 | <0,01 | 0.070667 | 0.029 | 0.048 | 0.1
21. | Фосфат-ионы (PO43-) | мг/дм3 | 3.5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
22. | Марганец (Mn, сумм.) | мг/дм3 | 0.1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,05
23. | Бор (В, суммарно) | мг/дм3 | 0.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
24. | Общее микробное число | КОЕ | не более
|  | в 1 мл | 50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ | отсутствие | не | не | не | не | не
|  | в 100 мл | в 100 мл | обнар. | обнар. | обнар. | обнар. | обнар.
26. | Общие колиформные | КОЕ | отсутствие | не | не | не | не | не
| бактерии (ОКБ) | в 100 мл | в 100 мл | обнар. | обнар. | обнар. | обнар. | обнар.
27. | Колифаги | БОЕ | отсутствие | не | не | не | не | не
|  | в 100 мл | в 100 мл | обнар. | обнар. | обнар. | обнар. | обнар.
28. | Энтерококки | КОЕ | отсутствие | не | не | не | не | не
|  | в 100 мл | в 100 мл | обнар. | обнар. | обнар. | обнар. | обнар.
29. | Споры сульфитредуцирующих бактерий(СРК) | КОЕ | отсутствие | не | не | не | не | не
|  | в 20 мл | в 20 мл | обнар. | обнар. | обнар. | обнар. | обнар.
30. | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца иличинки гельминтов | определение в 50 л | отсутствие | не | не | не | не | не
|  |  | в 50 л | обнар. | обнар. | обнар. | обнар. | обнар.